PREGÃO ELETRÔNICO N.º 004/2015

PROCESSO ADMINISTRATIVO 004/2015

REGISTRO DE PREÇO

# A Prefeitura Municipal de São Francisco de Assis, conforme autorização expedida pelo Sr. Prefeito Municipal, em Decreto Municipal nº. 77/2006, torna pública a abertura da licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS, TIPO MENOR PREÇO POR ITEM, tendo por finalidade a aquisição parcelada de moveis e equipamentos  hospitalar - Consulta Popular João XXIII 2011-2013, para atender a necessidade da Secretaria Municipal da Saúde. Esta licitação será regida pelas Leis Federais 8.666/1993 e 10.520/2002, Decreto Municipal 77/2006 e 410/2010, LC 123/2006 e Portaria nº 38/2014. A digitação da senha privativa do licitante e subseqüente encaminhamento das propostas de preços poderá ser feito das 08:00 horas do dia 04/02/2015 até às 08:00 horas do dia 19/02/2015, HORÁRIOS DE BRASÍLIA-DF, no portal eletrônico www.cidadecompras.com.br.

Abertura das “PROPOSTAS DE PREÇOS” às 08:30 horas do dia 19/02/2015.

Início da sessão de disputa de preços será às 09:00 horas do dia 19/02/2015.

HORÁRIOS DE BRASÍLIA - DF.

Abertura para fase de lances disputa de preços terá duração aleatória de tempo de acordo com o pregoeiro, seguida de um tempo aleatório de 05 (cinco) a 25 (vinte e cinco) minutos.

1. DO OBJETO

1.1 - A presente licitação destina-se à escolha da melhor proposta de preço unitário dos bens especificados no Anexo II deste Edital, para constarem em registro de preços, a serem fornecidos, quando deles o Município tiver necessidade, dentro da quantidade máxima também especificada no anexo.

2. DA PARTICIPAÇÃO

2.1 - Poderá participar desta licitação qualquer empresa legalmente constituída, especializada no ramo, desde que satisfaça às exigências deste edital e devidamente cadastradas no portal da Confederação Nacional dos Municípios. Site www.cidadecompras.com.br.

3. Para informações complementares de natureza técnica, os interessados deverão entrar em contato com o Pregoeiro Paulo Arilton Muller de Lima pelo email pauloarilton@yahoo.com.br, ou pelo telefone/fax (055) 3252-1168. O pregoeiro não se responsabilizará por e-mails que, por qualquer motivo, não forem recebidos em virtude de problemas no servidor ou navegador, tanto da Prefeitura Municipal de São Francisco de Assis quanto do emissor.

4. Este edital encontra-se à disposição dos interessados nos sites www.cidadecompras.com.br e/ou www.saofranciscodeassis.rs.gov.br /link: Licitações – Prefeitura Municipal de São Francisco de Assis, bem como no Mural da Prefeitura Municipal de São Francisco de Assis, na João Moreira, n.º 1707, CEP: 97610-000 no horário das 08:00 às 13:30 horas, onde poderá ser retirado gratuitamente em meio eletrônico ou mediante cópia em disquete do interessado. Neste último caso o licitante deverá portar disquete próprio.

São Francisco de Assis - RS, 29 de janeiro de 2015.

.

Paulo Arilton Muller de Lima

Pregoeiro

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 004/2015

PROCESSO ADMINISTRATIVO 004/2015

REGISTRO DE PREÇO

# A Prefeitura Municipal de São Francisco de Assis, conforme autorização expedida pelo Sr. Prefeito Municipal, em Decreto Municipal nº. 77/2006, torna pública a abertura da licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS, TIPO MENOR PREÇO POR ITEM, tendo por finalidade a aquisição parcelada de moveis e equipamentos  hospitalar - Consulta Popular João XXIII 2011-2013, para atender a necessidade da Secretaria Municipal da Saúde. Esta licitação será regida pelas Leis Federais 8.666/1993 e 10.520/2002, Decreto Municipal 77/2006 e 410/2010, LC 123/2006 e Portaria nº 38/2014. A digitação da senha privativa do licitante e subseqüente encaminhamento das propostas de preços poderá ser feito das 08:00 horas do dia 04/02/2015 até às 08:00 horas do dia 19/02/2015, HORÁRIOS DE BRASÍLIA-DF, no portal eletrônico www.cidadecompras.com.br.

Abertura das “PROPOSTAS DE PREÇOS” às 08:30 horas do dia 19/02/2015.

Início da sessão de disputa de preços será às 09:00 horas do dia 19/02/2015.

HORÁRIOS DE BRASÍLIA - DF.

Abertura para fase de lances disputa de preços terá duração aleatória de tempo de acordo com o pregoeiro, seguida de um tempo aleatório de 05 (cinco) a 25 (vinte e cinco) minutos.

1. DO OBJETO

1.1 - A presente licitação destina-se à escolha da melhor proposta de preço unitário dos bens especificados no Anexo II deste Edital, para constarem em registro de preços, a serem fornecidos, quando deles o Município tiver necessidade, dentro da quantidade máxima também especificada no anexo.

2. DA PARTICIPAÇÃO

2.1 - Poderá participar desta licitação qualquer empresa legalmente constituída, especializada no ramo, desde que satisfaça às exigências deste edital e devidamente cadastrada no portal da Confederação Nacional dos Municípios. Site www.cidadecompras.com.br.

2.2 - Não poderá participar desta licitação a empresa que:

a) estiver impedida ou temporariamente suspensa de participar em licitação ou contratar com a Administração Pública Federal, Estadual ou Municipal, salvo se comprovar a sua reabilitação;

b) incidir no estipulado no art. 9.º da Lei n.º 8.666/93;

c) estiver incluída no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração Pública Municipal de São Francisco de Assis;

d) incorrer em outros impedimentos previstos em lei.

2.3 - A participação no pregão dar-se-á por meio da digitação da senha relativa ao licitante e subseqüente encaminhamento de proposta de preço nas datas e horários previstos neste edital, exclusivamente por meio do sistema eletrônico.

3-DO CREDENCIAMENTO NO APLICATIVO CIDADE COMPRAS

3.1 - Para acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar do Pregão deverão dispor de um cadastro prévio, adquirindo login e senhas pessoais (intransferíveis), obtidas junto a Confederação Nacional dos Municípios pelo web-site: www.cidadecompras.com.br

3.2 - As empresas licitantes deverão credenciar representantes, mediante a apresentação de procuração por instrumento público ou particular, com firma reconhecida, atribuindo poderes para formular lances de preços e praticar todos os demais atos e operações no Sistema de Licitações de Pregão Eletrônico. Sendo sócio-proprietário ou dirigente da empresa proponente, deverá apresentar cópia do respectivo estatuto ou contrato social, no qual estejam expressos poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura.

3.3 - É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo à Prefeitura Municipal de São Francisco de Assis – Rio Grande do Sul e ao Portal da CNM – Confederação Nacional dos Municípios, a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros. O credenciamento junto ao sistema eletrônico implica a responsabilidade legal do licitante e de seu representante legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão eletrônico.

3.4 – O login e a senha poderão ser utilizados em qualquer pregão eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado, por iniciativa desta Prefeitura Municipal de São Francisco de Assis e do Portal Cidadecompras.com.br., devidamente justificada, ou em virtude de sua inabilitação.

4 - DO PROCEDIMENTO DO PREGÃO ELETRÔNICO

4.1 - Do envio das propostas de preços pelo sistema eletrônico.

4.1.1 - Os fornecedores credenciados interessados em participar do pregão eletrônico, deverão enviar suas propostas de preços, utilizando, para tanto, exclusivamente, o sistema eletrônico, sendo consideradas inválidas as propostas apresentadas por quaisquer outros meios.

4.1.2 - O representante credenciado observará as condições do Edital, disponível na lista de editais, observará as condições e exigências previstas e condicionantes do objeto do certame, manifestará, em campo próprio do sistema, o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação prevista neste edital e inserirá sua proposta inicial para o objeto deste certame, até a data e horário previsto no preâmbulo deste ato convocatório.

4.1.3 - A empresa licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

4.1.4 - Caberá à empresa licitante acompanhar todas as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

4.1.5 - Ao oferecer sua proposta no sistema eletrônico, o licitante deverá preencher o campo PREÇO UNITÁRIO, encontrado na tela, com o preço unitário proposto para cada um dos itens especificados no Anexo II deste edital, em moeda nacional, com apenas três casas decimais após a vírgula, sendo consideradas apenas as três primeiras casas decimais, caso a proposta seja apresentada com quatro ou mais.

4.1.6 - Nos preços cotados na proposta deverão estar incluídos todos os valores incidentes, tais como taxas, impostos, fretes, inclusive o ICMS, os quais deverão ser os praticados na data da abertura da proposta, de forma que o objeto do certame não tenha ônus para a Prefeitura Municipal de São Francisco de Assis.

4.1.7 - O proponente terá oportunidade de rever as condições de sua proposta, cancelando-a e enviando nova proposta, desde que não tenha encerrado o período de tempo previsto para o encaminhamento desta. Uma vez encerrado o tempo previsto, o sistema não permitirá a alteração ou encaminhamento de nova proposta. Após a abertura das propostas, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo pregoeiro.

4.2 - Da abertura e do julgamento das propostas de preços

4.2.1 - Na data e horário previstos no preâmbulo deste edital serão abertas as propostas de preços, passando o pregoeiro a avaliar a aceitabilidade das mesmas, verificando a sua conformidade com os requisitos estabelecidos neste instrumento convocatório.

4.2.2 -O pregoeiro efetuará o julgamento das propostas pelo critério tipo MENOR PREÇO POR ITEM.

4.2.3 - O prazo de validade da proposta comercial não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias consecutivos, contados da data marcada para abertura das propostas. Em caso de omissão do licitante, considerar-se-á o prazo mínimo exigido.

4.2.4 - Será desclassificada a proposta que estiver elaborada em desacordo com os termos deste edital, que se oponha a qualquer dispositivo legal vigente ou que contenha preços excessivos ou manifestamente inexeqüíveis, preços simbólicos ou irrisórios, ou com valor zero e ainda, vantagens ou preços baseados nas ofertas dos demais licitantes. Também não serão consideradas as propostas que impuserem condições diferentes das dispostas nesta licitação, que apresentarem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento ou que não atenderem aos requisitos mínimos discriminados neste edital, bem como a condição do certame: MENOR PREÇO POR ITEM.

4.2.5 – Cotações sem MARCA serão DESCLASSIFICADAS.

4.3 - Da sessão de disputa e da formulação de lances

4.3.1 - A partir do horário previsto neste edital, terá início a sessão pública do pregão eletrônico, com a divulgação das propostas de preço recebidas e em perfeita consonância com as especificações e condições de fornecimento detalhadas pelo edital.

4.3.2 - Aberta a etapa competitiva, os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo o licitante imediatamente informado do seu recebimento e respectivo horário de registro e valor.

4.3.3 - Na sessão de lances, assim que o fornecedor entrar na sala de disputa é exibida a sua identificação no pregão e na abertura de cada item, caso haja empresas beneficiadas pela LC 123/2006, será enviada uma mensagem pro Chat com esta informação.

4.3.4 - Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário fixado e as regras de aceitação dos mesmos.

4.3.5 - Só serão aceitos os lances cujos valores forem inferiores ao último lance anteriormente registrado no sistema.

4.3.6 - Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

4.3.7 - Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado que tenha sido apresentado pelos demais licitantes, vedada a identificação do detentor do lance.

4.3.8 - A etapa de lances da sessão pública, prevista no edital, será encerrada mediante aviso de fechamento iminente dos lances, emitido pelo sistema eletrônico aos licitantes, após o que transcorrerá período de tempo de até trinta minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema eletrônico, findo o qual será automaticamente encerrado o recebimento de lances.

4.3.9 - Alternativamente ao disposto no item anterior, poderá ocorrer o encerramento da sessão pública, por decisão do pregoeiro, mediante encaminhamento de aviso de fechamento iminente dos lances e subseqüente transcurso do prazo, aleatoriamente determinado pelo sistema eletrônico, de até trinta minutos, findo o qual será encerrado o recebimento de lances.

4.3.10 - No encerramento de cada item, caso a empresa melhor classificada não seja beneficiada pela LC 123/2006, se existir empate com empresas beneficiadas, será enviada uma mensagem para o Chat informando a ordem de classificação para desempate.

4.3.11 - Para cada empresa, dentro do limite de empate, será concedido o tempo de 05 (cinco) minutos para oferta de novos lances ou para a desistência, na ordem de classificação apresentada, sendo enviada mensagem sobre esta situação para o Chat. Nesse intervalo de tempo, as empresas interessadas em usufruir os benefícios, deverão dar seu lance.

4.3.12 – Apesar de ser aberto novo tempo de lance para todas as empresas beneficiadas, será considerada a ordem de classificação para definir a vencedora, independente do melhor lance. As demais serão consideradas no caso da vencedora não passar pela fase da habilitação.

4.3.13 - Encerrada a etapa competitiva o pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente ao licitante que tenha apresentado o lance de menor valor, para que possa ser obtido preço melhor, bem como decidir sobre sua aceitação.

4.3.14 - O pregoeiro anunciará o licitante detentor da melhor proposta imediatamente após o encerramento da etapa de lances da sessão pública ou, quando for o caso, após negociação e decisão do pregoeiro sobre a aceitação do lance de menor valor. Caso não haja lances, o licitante vencedor será aquele que houver ofertado a melhor proposta inicial.

4.3.15 – O pregoeiro examinará a proposta melhor classificada quanto à compatibilidade do preço, com base no valor estimado para a contratação, e após esta ação, verificará a habilitação do licitante, de acordo com as disposições deste edital.

4.3.16 - Caso a empresa detentora da melhor proposta venha a ser desclassificada ou inabilitada, o pregoeiro examinará as ofertas subseqüentes e a qualificação dos licitantes na ordem de classificação e assim sucessivamente até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor.

4.3.17 - No caso de haver desconexão do pregoeiro com o sistema eletrônico, no decorrer da etapa competitiva do pregão, o sistema poderá permanecer acessível aos licitantes para o recebimento dos lances, retomando o pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados.

4.3.18 - Quando a desconexão persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão do pregão será suspensa e terá reinicio somente após comunicação expressa aos participantes.

4.3.19 - Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subseqüente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação do pregoeiro de data diversa.

4.4 - Dos recursos

4.4.1 - Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, após o que lhe será concedido o prazo de (3) três dias corridos para apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contra-razões em igual prazo, que começará a correr a partir do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

4.4.2 - O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

4.4.3 - A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo pregoeiro ao vencedor.

4.4.4 - O prazo para decisão de recurso é de 5 (cinco) dias úteis, após o qual a autoridade competente fará a adjudicação ao licitante vencedor.

4.4.5 - A manifestação prévia do licitante para posterior interposição do recurso, durante a sessão pública, será realizada exclusivamente por meio do sistema eletrônico.

4.4.5.1. O encaminhamento das razões do recurso e de eventuais contra-razões pelos demais licitantes, serão realizados, por escrito, e protocolados junto ao Protocolo da Prefeitura Municipal de São Francisco de Assis, RS, por meio de AR – Aviso Registrado ou envelope – protocolado diretamente ao pregoeiro;

4.4.6 - O recurso não terá efeito suspensivo.

4.4.7 - Julgado o recurso, a decisão será publicada no endereço eletrônico  www.saofranciscodeassis.rs.gov.br /link: Licitações – Prefeitura Municipal de São Francisco de Assis ou no endereço eletrônico  www.cidadecompras.com.br, ou ainda, a requerimento de cópia da decisão diretamente o pregoeiro.

4.5 - Do envio dos documentos para habilitação e da proposta de preços detalhada do detentor da melhor oferta

4.5.1 - Após o encerramento da etapa de lances, da sessão pública virtual, o detentor da melhor oferta deverá encaminhar a documentação exigida para habilitação, bem como o DETALHAMENTO DE SUA PROPOSTA DE PREÇOS, atualizada em conformidade com o lance eventualmente ofertado.

4.5.2 - O prazo acima referido, para o encaminhamento do original e/ou cópia autenticada da documentação exigida para habilitação, bem como do detalhamento da proposta de preços, será de até 03 (três) dias úteis, contados da data da sessão pública virtual com tolerância de 01 (um) dia por motivos fortuitos.

4.5.3 - O Detalhamento da Proposta de Preços deverá ser apresentado datilografado ou digitado, contendo a razão ou denominação social, o número do CNPJ, o endereço com CEP e os números de veículos de comunicação à distância (telefone, fax, e-mail) da empresa, nome da pessoa para contato, redigida com clareza, sem emendas, rasuras, borrões não ressalvados, acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada e assinada pelo representante legal da empresa (se Procurador acompanhado da respectiva Procuração), conter expressamente as informações exigidas no respectivo anexo, e ainda, que a proposta vigorará pelo prazo mínimo de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data limite prevista para entrega das propostas, conforme art. 64, §3º da lei 8.666/93 e art. 6º da lei 10.520/02;

4.5.4 - A habilitação do licitante será aferida por intermédio dos seguintes documentos:

a) Capacidade Jurídica

a.1 - Ato constitutivo, estatuto social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;

a.2 - Registro comercial, no caso de empresa individual;

a.3 - Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;

a.4 - Declaração subscrita pelo representante legal da proponente de que ela não incorre em qualquer das condições impeditivas, especificando: (Anexo III)

a.4.1 - Que não foi declarada inidônea por ato do Poder Público;

a.4.2 - Que não está impedido de transacionar com a Administração Pública;

a.4.3 - Que não foi apenada com rescisão de contrato, quer por deficiência dos serviços prestados, quer por outro motivo igualmente grave, no transcorrer dos últimos 5 (cinco) anos;

a.4.4 - Que não incorre nas demais condições impeditivas previstas no art. 9º da Lei Federal nº 8.666/93 consolidada pela Lei Federal nº 8.883/93.

a.5 - Declaração de atendimento à norma do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela emenda constitucional nº 20/98, que proíbe trabalho noturno, perigoso ou insalubre aos menores de 18 anos e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos salvo na condição de aprendiz a partir de 14 anos; (Anexo IV)

b)Documentos relativos à Regularidade Fiscal e Regularidade Trabalhista

b.1 - Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);

b.2 - Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do proponente;

b.2.1 - A comprovação de regularidade para com a Fazenda Federal deverá ser feita através de dois documentos, a saber:

b.2.1.1 - Certidão da Dívida Ativa da União, emitida pela Procuradoria da Fazenda Nacional;

b.2.1.2 - Certidão de tributos e contribuições federais, administradas pela Secretaria da Receita Federal;

b.3 - Certificado de Regularidade de Situação (CRF) perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS;

b.4 - Certidão Negativa de Débito (CND) fornecido pelo Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS.

b.5 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.

c) Documentos relativos à Qualificação Econômico-Financeira:

c.1 - Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício (ano base 2013), já exigíveis e apresentados na forma da Lei Federal nº 6.404/76 e Lei Federal nº 10.406/2002, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados monetariamente, quando encerrados há mais de três meses da data de apresentação da proposta, tomando como base a variação, ocorrida no período, do Índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA ou outro indicador que o venha substituir.

c.1.1. Se necessária a atualização monetária do Balanço Patrimonial, deverá ser apresentado, juntamente com os documentos em apreço, o memorial de cálculo correspondente, assinado pelo Contador.

c.1.2. As empresas com menos de um exercício financeiro devem cumprir a exigência deste item mediante apresentação de Balanço de Abertura ou do último Balanço Patrimonial levantado, conforme o caso.

c.1.3. Serão considerados aceitos como na forma da lei o Balanço Patrimonial (inclusive o de abertura) e demonstrações contábeis assim apresentados:

a) publicados em Diário Oficial; ou

b) publicados em Jornal; ou

c) por cópia ou fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio da proponente; ou

d) por cópia ou fotocópia do livro Diário, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da proponente ou em outro órgão equivalente, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento.

c.1.4. Os documentos relativos ao subitem c.1 deverão ser apresentados contendo assinatura do representante legal da empresa proponente e do seu contador, ou, mediante publicação no Órgão de Imprensa Oficial, devendo, neste caso, permitir a identificação do veículo e a data de sua publicação. A indicação do nome do contador e do número do seu registro no Conselho Regional de Contabilidade – CRC – são indispensáveis.

c.2. A capacidade Financeira da Empresa será avaliada mediante o seguinte indicador:

I – Liquidez Geral:    AC + ARLP  > 1,2

PC + ELP

AC- Ativo circulante

ARLP – Ativo realizável a longo prazo

PC – Passivo Circulante

# ELP – Exigível a longo Prazo

II – Liquidez Corrente:      AC  > 1,2

PC

AC – Ativo Circulante

PC – Passivo Circulante

III – Solvência Geral:      AT         > 1,2

PC + ELP

AT – Ativo total

PC – Passivo circulante

ELP – Elegível a longo prazo

c.3 Não será exigido da microempresa ou da empresa de pequeno porte a apresentação do balanço patrimonial do último exercício, conforme artigo 3º do Decreto Municipal 206/2008.

c.4. Certidão negativa de falência ou concordata da proponente, com validade até 90 (noventa) dias, contados da data de expedição.

d) Documentos quanto a Qualificação Técnica:

d.1. Comprovação de aptidão para desempenho da atividade pertinente ao objeto da licitação mediante atestado fornecido por no mínimo (02) dois órgãos públicos ou privados, com identificação de quem assina os atestados.

d.2) Comprovação de autorização de funcionamento da empresa pelo Ministério da Saúde e cópia do Alvará de licença para funcionamento da Secretaria de Saúde Estadual ou Municipal, nos itens pertinentes aos equipamentos hospitalares. .

e) Não tendo a empresa classificada como vencedora do certame apresentado a documentação exigida, no todo ou em parte, será esta desclassificada, podendo a ela ser aplicada as penalidades previstas na legislação que rege o procedimento, e será convocada então a empresa seguinte na ordem de classificação, observada as mesmas condições propostas pela vencedora.

f) A documentação, na fase pertinente, será rubricada pelo Pregoeiro e após examinada será anexada ao processo desta licitação, sendo inabilitados aqueles proponentes cuja documentação apresente irregularidades.

g) As microempresas e empresas de pequeno porte, que forem beneficiadas pela LC 123/2006 e Decreto Municipal 206/2008, deverão apresentar declaração firmada por contador que comprove esta condição ou declaração de enquadramento emitida pela Junta Comercial.

h) Certificado de Registro Cadastral – Os Licitantes poderão também apresentar certificado de registro cadastral – CRC, em substituição aos documentos constantes de cadastro da Administração Pública do Município de São Francisco de Assis, desde que atenda os requisitos constantes no Edital.

i) Os documentos constantes dos itens anteriores, relativos à habilitação, poderão ser apresentados através de cópia autenticada por Tabelião ou Servidor da Prefeitura de São Francisco de Assis-RS, ou acompanhados de original, em relação a documentos emitidos via internet, será feita consulta dos mesmos nos “sites” quanto a sua autenticidade pelo Pregoeiro ou Equipe de Apoio.

4.5.5 - Sob pena de inabilitação, os documentos exigidos para habilitação deverão ser apresentados no original, cópia autenticada ou cópia não autenticada acompanhada dos respectivos originais, para autenticação pelo Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de São Francisco de Assis, ou por publicação em órgão da imprensa oficial, não se aceitando documentos em forma de ‘FAX’ e nem a apresentação de protocolo em substituição a documento solicitado.

4.5.6 - Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar:

a) em nome do licitante, com número do CNPJ e endereço respectivo;

b) em nome da sede (matriz), se o licitante for a sede (matriz);

c) em nome da filial, se o licitante for a filial, salvo aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente forem emitidos somente em nome da sede (matriz).

4.5.7 - Os documentos exigidos para habilitação deverão ser datados dos últimos 180 (cento e oitenta) dias da data prevista para a abertura dos envelopes, quando não tiver prazo estabelecido pelo órgão competente expedidor ou por outra norma legal.

4.5.8 - A falta de quaisquer dos documentos ou o descumprimento das exigências previstas nos subitens anteriores implicará a INABILITAÇÃO do licitante.

4.5.9 - Havendo superveniência de fato impeditivo, fica o licitante obrigado a declará-lo, sob as penalidades legais cabíveis.

4.5.10 - A apresentação da proposta por parte do licitante significa o pleno conhecimento e sua integral concordância com as cláusulas deste edital.

4.5.11. - Caso a empresa classificada como vencedora não apresente a documentação exigida, no todo ou em parte, ou ainda, apresente algum documento sem autenticação ou fora do prazo de validade, será desclassificada, podendo a ela ser aplicada a penalidade prevista no artigo 7º da Lei 10.520/2002 (impedimento de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal e Municípios pelo prazo de até 5 anos).

4.5.12 - Neste caso, será convocada a empresa seguinte na ordem de classificação, para fornecer o objeto licitado, observadas as mesmas condições propostas pela vencedora desclassificada, ou será revogada a licitação, a critério da Administração.

5 - DAS DISPOSIÇÕES CONTRATUAIS

5.1 - A Contratante poderá ampliar ou reduzir quantitativamente o objeto desta licitação, respeitada a limitação prevista em lei, hipótese em que se fará o reajustamento correspondente e proporcional ao seu preço, desde que mantidas as condições gerais da proposta original.

5.1.1 – A empresa vencedora se compromete em entregar o objeto da licitação conforme o solicitado em quantidade solicitada e em qualidade igual ou superior se for o caso.

DA ENTREGA

5.2. O presente Registro de Preços terá validade pelo prazo de doze (12) meses após a assinatura da Ata de Registro de Preços, durante este período a empresa realizará a entrega dos produtos conforme solicitação da administração municipal através de autorização de fornecimento e a entrega será em até 10 (dez) dias, contados a partir do recebimento da Autorização de Fornecimento.

5.3 - A empresa fornecedora deverá constar na Nota Fiscal a data e hora em que a entrega dos produtos foi feita, além da identificação de quem procedeu o recebimento dos produtos.

5.4 - O prazo de garantia deverá ser a indicada pelo fabricante.

5.5 - Os produtos deverão estar acondicionados na mesma forma em que são apresentados no comércio varejista, podendo ser fornecidos em embalagens múltiplas, contanto que atendam às especificações do presente Edital.

5.6 - A entrega será feita no almoxarifado desta Prefeitura na cidade de São Francisco de Assis/RS, à Rua João Moreira, n.º 1707, de segunda a sexta-feira no horário das 8:00 às 11:00 horas e das 13:30 às 16:00 horas.

5.7 - Caso o objeto não esteja de acordo com as especificações exigidas, que atendam as necessidades da Secretaria, o mesmo será devolvido para que seja substituído.

5.8 - Na hipótese da não aceitação do objeto, o mesmo deverá ser retirado pelo fornecedor no prazo de 05 (cinco) dias contados da notificação da não aceitação, para reposição no prazo máximo de 05 (cinco) dias.

OBS. Todos os produtos deverão ser de primeira linha, onde não serão em hipótese alguma aceitos outros, remanufaturados, recondicionados ou reaproveitáveis.

DO PAGAMENTO

5.9 - A empresa vencedora deverá emitir as notas fiscais, bem como realizar as entregas dos produtos vendidos, somente mediante o recebimento da Autorização de Fornecimento, emitida pela Prefeitura.

5.10 - Deverão estar incluídos no preço todos os insumos que o compõem, tais como as despesas com impostos, taxas, frete, seguros e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente sobre a execução do objeto desta licitação, sem quaisquer ônus para a Administração, e quaisquer outros que incidam sobre a avença.

5.11 - Os pagamentos serão efetuados em até 05 (cinco) dias apos a entrega total das quantidades solicitadas pelo municipio, mediante apresentação N.F.E.

5.12 - A Nota Fiscal somente será liberada quando o cumprimento do contrato estiver em total conformidade com as especificações exigidas pelo Município.

5.13 - Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas simultaneamente com parcela vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à aplicação da penalidade.

5.14 - As Notas Fiscais deverão ser emitidas em moeda corrente do país, e o CNPJ da contratada constante da nota fiscal e fatura deverá ser o mesmo da documentação apresentada no procedimento licitatório.

5.15 - No ato de emissão da nota fiscal, a contratada deverá informar os dados bancários (banco, agência e nº da conta) para depósitos referentes aos pagamentos.

5.16 - Nenhum pagamento será efetuado ao proponente vencedor enquanto pendente de liquidação quaisquer obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária.

5.17 – A empresa licitante vencedora, deverá apresentar a(s) nota(s) fiscal(s)/fatura(s), de acordo com a nota de empenho emitida pelo Município.

5.18 - A Prefeitura Municipal de São Francisco de Assis não efetua pagamento antecipado, não sendo considerados os itens das propostas que assim se apresentarem.

5.19 - O pagamento somente será efetuado após a necessária aceitação dos produtos que serão vistoriados pela Comissão de Recepção.

DO PRAZO PARA A ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

5.20 – A minuta da Ata de Registro de Preços, a ser assinada com a (s) empresa (s) participante (s) da licitação encontra-se anexa ao processo, fazendo parte integrante do mesmo.

5.21 – Na Ata de Registro de Preços estão definidos, entre outros, os critérios para atualização dos preços registrados e as penalidades em caso de inexecução total ou parcial da mesma ou da ordem de fornecimento (nota de empenho).

5.22 - A Ata de Registro de Preços deverá ser assinada pelo representante legal, diretor, sócio da empresa, procurador ou credenciado, e imediatamente enviada para o endereço da rua João Moreira, nº 1707, São Francisco de Assis, CEP 97610-000, a/c Paulo Arilton Muller de Lima.

5.23- O prazo para assinatura da Ata de Registro de Preços e envio, será de 03 (três) dias úteis, contados a partir do recebimento da notificação enviada eletronicamente pelo Município, podendo ser prorrogado por igual período, desde que solicitado por escrito durante o seu transcurso e ocorra motivo justificado e aceito pela Administração.

5.24 - A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas as disposições contidas no artigo 65 da Lei n. 8.666/93 e alterações posteriores.

5.25 – A (s) empresa (s) participante (s) fica (m) obrigada (s) a aceitar, nas mesmas condições estabelecidas, os acréscimos de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor total registrado.

DA MULTA E DEMAIS SANÇÕES

5.26 - Pelo inadimplemento das obrigações, seja na condição de participante do pregão ou de contratante, as licitantes, conforme a infração, estarão sujeitas às seguintes penalidades:

a) Deixar de apresentar a documentação exigida no certame: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos e multa de 10% sobre o valor estimado da contratação;

b) Deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor estimado da contratação;

c) Executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem prejuízo ao resultado: advertência;

d) Executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de 10 (dez) dias, após os quais será considerado como inexecução contratual: multa diária de 0,5% sobre o valor atualizado do contrato;

e) Inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 3 anos e multa de 8% sobre o valor correspondente ao montante não adimplido do contrato;

f) Inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do contrato;

g) Causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: declaração de inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de 05 anos e multa de 10 % sobre o valor atualizado do contrato.

h) Manter comportamento inadequado durante o pregão: afastamento do certame e advertência;

5.27 - As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso.

5.28 - Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

DO REALINHAMENTO DOS PREÇOS

5.29- O Município realizará durante o prazo de vigência da Ata de Registro de Preços, pesquisas periódicas de preços, com a finalidade de obter os valores praticados no mercado para os itens objeto da presente licitação.

5.30 - O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador da Ata promover as necessárias negociações junto aos fornecedores.

5.31 - Quando os preços inicialmente registrados, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o órgão gerenciador deverá convocar o fornecedor, visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado no mercado.

5.32 - Caso a negociação seja frustrada, o fornecedor será liberado do compromisso assumido, cabendo o Município convocar os demais fornecedores, visando a igual oportunidade de negociação.

5.33 - Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

a) liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento; e

b) convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.

5.34- Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

DO FORO

5.35 - O Foro da Comarca de São Francisco de Assis, Estado do Rio Grande do Sul, fica eleito para solucionar as questões atinentes a esta licitação ou a atos dela decorrentes, não prevalecendo qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

6 - DISPOSIÇÕES FINAIS

6.1 - Os prazos mencionados neste edital, bem como nas respectivas propostas, somente terão início e término em dia de expediente na Prefeitura Municipal de São Francisco de Assis, e serão sempre considerados em dias corridos, salvo se outra forma for prevista.

6.1.1 - Para efeito de aplicação do previsto neste subitem, os prazos indicados para quaisquer atos do procedimento licitatório, inclusive o da validade das propostas, serão considerados prorrogados para o primeiro dia útil subseqüente, se recaírem em data em que não haja expediente na Prefeitura Municipal de São Francisco de Assis.

6.1.2 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em contrário.

6.2- Se o licitante vencedor, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não entregar os produtos adjudicados, o pregoeiro examinará as ofertas subseqüentes e a qualificação dos licitantes, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor.

6.3 - A Administração se reserva o direito de anular ou revogar, a qualquer tempo, apresente licitação, sem que disto decorra qualquer direito aos licitantes, observado o disposto no parágrafo único do art. 59, da Lei n.º 8.666/93.

6.4 - A nulidade do processo licitatório induzirá à dos atos decorrentes.

6.5 - É facultado ao pregoeiro, ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.

6.6 - Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo no prazo determinado pelo pregoeiro, sob pena de desclassificação/inabilitação. O pregoeiro reserva-se o direito de solicitar o original de qualquer documento, sempre que julgar necessário.

6.7 - o pregoeiro poderá subsidiar-se em pareceres emitidos por técnicos ou especialistas no assunto objeto desta licitação.

6.8 - As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os proponentes, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da contratação.

6.9 - Respeitados os prazos legais e os direitos dos licitantes, o pregoeiro, a qualquer tempo, antes da abertura das propostas, poderá, motivadamente, proceder alterações concernentes à licitação ora regulada, por sua iniciativa, disponibilizando no sistema as informações necessárias e determinando, ainda, quando necessário, o adiamento do recebimento e/ou da abertura das propostas.

6.10 - Os casos omissos serão resolvidos pelo pregoeiro.

6.11 - Para informações complementares de natureza técnica, os interessados deverão entrar em contato com o Pregoeiro Paulo Arilton Muller de Lima pelo email. pauloarilton@yahoo.com.br, ou pelo telefone (055) 3252-1168.

6.12 - Este edital encontra-se à disposição dos interessados nos sites www.cidadecompras.com.br e www.saofranciscodeassis.rs.gov.br /link: Licitações – Prefeitura Municipal de São Francisco de Assis, bem como no Mural da Prefeitura Municipal de São Francisco de Assis na rua João Moreira, n.º 1707, CEP: 97610-000 no horário das 8:00 às 13.30 horas, onde poderá ser retirado gratuitamente em meio eletrônico  ou mediante cópia em disquete do interessado. Neste último caso o licitante deverá portar disquete próprio.

6.13 – O pregoeiro e sua equipe de apoio encontram-se à disposição para esclarecimento de dúvidas ou informações complementares no endereço citado no subitem anterior ou pelo telefone/fax (0xx55) 3252-1168, e ainda pelo e-mail pauloarilton@yahoo.com.br. O pregoeiro não se responsabilizará por e-mails que, por qualquer motivo, não forem recebidos em virtude de problemas no servidor ou navegador, tanto da Prefeitura Municipal de São Francisco de Assis quanto do emissor.

6.14 - Faz parte integrante deste edital:

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA

ANEXO II - MODELO DE PROPOSTA FINANCEIRA

ANEXO III – MODELO DE DECLARAÇÃO DE MENORES

ANEXO IV – MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

ANEXO V - MINUTA DA ATA DE PREGÃO ELETRÔNICO

São Francisco de Assis - RS, 29 de janeiro de 2015.

Paulo Arilton Muller de Lima

Pregoeiro

Horacio Benjamim da Silva Brasil

Prefeito Municipal

Aprovo o presente Edital de acordo com a Lei nº 10.520 de 17/07/2002, Decreto Municipal 77/2006, normas gerais da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores e LC 123/2006.

Dr. Claro Biscaíno Cáceres

Procurador Jurídico do Município

OAB-RS: 27130

### ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

- INTRODUÇÃO.

Em observância ao disposto nas Leis Federais 8.666/1993 e 10.520/2002; Decreto Municipal 77/2006 e LC 123/2006, e para atender a necessidade da Secretaria Municipal de Saúde de São Francisco de Assis/RS, elaboramos o presente Termo de Referência para que, através do procedimento legal pertinente, seja efetuada a aquisição de medicamentos, material de enfermagem e medico hospitalares.

- VALOR ESTIMADO.

Estima-se o valor da presente aquisição em aproximadamente R$ 141.718,56.

- APRESENTAÇÃO DOS MATERIAIS

A apresentação dos produtos deverá estar estritamente de acordo com as especificações constantes no Anexo II inclusive no que diz respeito às especificações.

- DA ENTREGA

A entrega da mercadoria deverá ocorrer no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, contados do recebimento da Nota de Empenho. A entrega será feita no almoxarifado desta Prefeitura na cidade de São Francisco de Assis/RS, à Rua João Moreira, n.º 1707.

- DOS PRAZOS

a) Os pagamentos serão efetuados em até 05 (CINCO) dias a entrega total das quantidades solicitadas pelo municipio, mediante apresentação da N.F.E.

b) Substituição dos Produtos: em até 05 (cinco) dias corridos contados a partir do recebimento do Termo de Devolução a ser emitido pela Seção de Almoxarifado.

6.	RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO E RECEBIMENTO DOS MATERIAIS

A comissão de recebimento ficará responsável pelo acompanhamento, execução e fiscalização das atividades oriundas da referida aquisição, salvo atividades de competência exclusiva de outros setores.

São Francisco de Assis/RS, 29 de janeiro de 2015.

Paulo Arilton Muller de Lima

Pregoeiro

ANEXO II

MODELO DA PROPOSTA FINANCEIRA

| ITEM | PRODUTOS | UNIDADE | MINIMA | MAXIMA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EQUIPAMENTOS HOSPITALAR |  |  |  |
| 1 | Amalgamador automático, bivolt é um equipamento vibrador de cápsulas pré-dosificadas para formação de amálgama e ionômeros de vidro. Indicações do amalgamador automático bivolt: Clínicas e consultórios odontológicos que necessitam executar procedimentos para formação de amálgama e ionômeros de vidro através de cápsulas pré-dofificadas para uso em restaurações dentárias. Aplicações: Formação de amálgama e ionômeros de vidro através de cápsulas pré-dosificadas para o uso em restaurações dentárias. Aparelho vibrador de cápsulas pré-dosificadas para formação de amalgama e ionômero de vidro. Informações técnicas: Tensão: 220; Consumo: 100 w; Frequência de vibração 4000/min; Garantia: 01 ano. | Unidade | 2 | 6 |
| 2 | Ambu reanimador de silicone adulto 1.600ml com máscara de silicone nº3, reservatório de oxigênio de 2.500ml e extensor | Unidade | 1 | 3 |
| 3 | Ambu reanimador de silicone pediátrico 500ml com máscara de silicone nº1, reservatório de oxigênio de 600ml e extensor | Unidade | 1 | 3 |
| 4 | Armário odontológico para autoclave, com 02 gavetas Detalhes do produto: - 1 porta aparelhos; - 2 gavetas; materiais utilizados: mdf, compensado e formica. | Unidade | 2 | 6 |
| 5 | Articulador odontológico; Com estrutura robusta feita em alumínio, garantindo maior estabilidade. Seu design proporciona excelente visibilidade do modelo de gesso. O desenho do ramo inferior permite inclinação em 45° e a abertura total dos ramos sem a separação ou desmontagem do articulador. Características: Semi-ajustável / arcon; distância intercondilar fixa (110mm); guia condílica curva; regulagem do ângulo da guía condílica; regulagem do ângulo de bennet; trava central; sistema estabilizador dos movimentos da guia condilar com junção de silicone; pino para apoio do ramo superior na posição aberta; pode ser utilizado com o arco facial standard ou profissional. Semi-ajustável / arcon; distância intercondilar fixa (110mm);guia condílica curva; regulagem do ângulo da guía condílica; regulagem do ângulo de bennet; trava central; sistema estabilizador dos movimentos da guia condilar com junção de silicone; pino para apoio do ramo superior na posição aberta; pode ser utilizado com o arco facial standard ou profissional. Garantia: 1 ano. | Unidade | 1 | 3 |
| 6 | Aspirador cirúrgico portátil, desenvolvido especialmente para ambulâncias e demais unidades móveis, indicados para uso em procedimentos clínicos e cirúrgicos em odontologia e medicina. Para locais sem energia elétrica, com bateria 12 vdc, bateria interna com autonomia para 2 horas e também com funcionamento a energia elétrica, bivolt automático 127/220v, com reservatório de 1 litro. Permitir ajuste de pressão de vácuo; apresentar frasco coletor; permitir fluxo de sucção em torno de 14 l/min; possuir rodas para o transporte; possuir modo de aspiração intermitente. Garantia: 01 ano. | Unidade | 2 | 6 |
| 7 | Autoclave analógica horizontal com capacidade para 40 litros, câmaras de esterilização em aço inoxidável, com operação fácil e automática, permitindo a seleção de diferentes tempos de ciclo, baixo consumo de água destilada, sistema patenteado de aromatização do material esterelizado, desaeração para a retirada do ar do interior da câmara de esterelização, eficiente secagem do material, sistema de porta dupla em aço inox laminado oferecendo mais resistência e segurança, gabinete em aço reforçado com pintura eletrostática externa e internamente, guarnição de vedação da tampa em silicone de alta resistência, sem necessidade de tubulação para drenagem da água, dimensões aproximadas: internas - 30cm de diâmetro e 57 cm de profundidade; externas – 47 cm de altura, 50 cm de largura e 80cm de profundidade. Garantia: 01 ano. | Unidade | 2 | 6 |
| 8 | Avental de borracha plumbífera s/ protetor de tireóide 100x60cm - uso profissional c/ 0,25mm | Unidade | 5 | 15 |
| 9 | Balança antropométrica digital adulto 200kg Capacidade 200 kg; divisões de 50g; Plataforma: 390 x 400 mm; Régua antropométrica até 2,00 m em alumínio anodizado, divisão de 0,5cm; Altura de 1,30 m; Tapete em borracha anti-derrapante; Pés reguláveis; Função tara; até 200 kg; Display com 6 dígitos; Fonte full range 90 a 240 vac; Garantia: 01 ano. | Unidade | 1 | 3 |
| 10 | Balança pediátrica, digital, capacidade divisão: 15kg/5kg, visor com leds vermelhos de 13mm de altura, concha anatômica, botão de tara para facilitar o cálculo do peso do bebê, garantia de 01 ano, com selo do inmetro. 220v. Garantia: 01 ano. | Unidade | 1 | 3 |
| 11 | Banco mocho, com as seguintes especificações: estrutura tubular esmaltada em branco, pintura epoxi (anti-ferrugem), base em espuma ortopédica macia, revestimento em courvim lavável e impermeável, altura regulável e com rodízios. Garantia: 01 ano. | Unidade | 4 | 12 |
| 12 | Biombo com 03 faces, construído com tubos de aço esmaltado de ¾, faces em forte tecido, pés com rodízios de 2”, dimensões aproximadas: largura aberto 1,80m – largura fechado 0,66m x alt. 1,75m. Garantia: 01 ano. | Unidade | 3 | 9 |
| 13 | Cadeira de rodas dobrável, pintada, estrutura em aço, pintura epoxy na cor cinza, assento e encosto em nylon, apoio para os braços fixos, apoio para os pés fixos, rodas traseiras 24” pneus maciços e rodas dianteiras 6” pneus maciços, com capacidade para 80kg. Medidas aproximadas: larg. Tot. Aberta: 64cm, larg. Tot. Fech.: 30cm, comp. Total:104cm, larg. Assento: 40cm, prof. Assento: 41cm, alt. Encosto:39cm, alt. Assento/chao: 53cm, peso cadeira: 16kg. Garantia: 01 ano. | Unidade | 2 | 6 |
| 14 | Cama fowler,possui três manivelas articuláveis para movimento fowler e trendelemburg. A manivela central permite a inclinação total do leito (trendelenburg). Cabeceira e peseira removíveis confeccionadas em poliuretano expandido com detalhe em laminado decorativo. Base do leito em tubos retangulares de 30 x 50 mm. Leito articulável fabricado com tubo quadrado de 25 x 25 x 1,50 mm, revestido em chapa de aço perfurada, com espessura de 0,90mm. Pára-choque de proteção de paredes em poliuretano skin, de alto impacto nos quatro cantos da cama. Estrutura da base da cama fabricada em tubo redondo de 2” de diâmetro e 2,00mm de espessura. Rodízios duplos de 4” de diâmetro, sendo dois com sistema de freios em diagonal. Pintura eletrostática a pó, com eficiência anticorrosiva por meio de fosfatização. Dimensões: c - 2,26 / l 1,05 / a - 0,65 (geral), aproximada. Garantia: 01 ano. | Unidade | 2 | 6 |
| 15 | Caneta baixa rotação, tipo contra Ângulo, relação transmissão 1:1, torque Maior ou igual 50, troca de broca Pressão cabeça (push button), c/ Refrigeração externa, tipo cabeça cabeça Pequena. Garantia: 01 ano. | Unidade | 2 | 6 |
| 16 | Caneta de alta rotaçao press button, acoplamento borden com spray triplo, rotação máxima de 400.000 rpm e torque axial >30n, torque radial >10n, potência de 13w, nivel máximo de ruído 66db. Garantia: 01 ano. | Unidade | 2 | 6 |
| 17 | Caneta de baixa rotação Descrição: Micromotor Rotação máxima de acionamento 20.000 rpm com inversão de rotação. Acoplamento bordem (dois furos) com regulagem do Spray na mangueira. Esterilizável por mais de 1.000 ciclos em autoclave, spray interno, sistema intramatic, sentido de rotação ajustável, baixo nível de ruído. Garantia: 01 ano. | Unidade | 2 | 6 |
| 18 | Detector fetal, sonar de mesa, com fone de ouvido e gravador, controle de volume e tonalidade, saída de áudio para fone de ouvido para ausculta individual e saída para o gravador, gabinete de alumínio com pintura eletrostática epóxi pó, transdutor de freqüência mínima de 2,25mhz, bivolt. Garantia: 01 ano. | Unidade | 1 | 3 |
| 19 | Foco de luz para procedimentos ambulatoriais, com corpo em metal esmaltado, haste flexível cromada com regulagem de altura, base com rodízio deslizante, lâmpada halógena 12x20w (vida longa) de excelente luminosidade com luz fria, ajustes de movimento, 220 volts. Garantia: 01 ano. | Unidade | 2 | 6 |
| 20 | Fotopolimerizador, caixa c/ 1 fotopolimerizador; 1 ponteira de um dente e 1 ponteira de três dentes. Possui 10 programações diferentes de potência e tempo. Luz fria (azul) gerada por led de alta potência; timer até 100 segundos com bips sonoros a cada 10 segundos; ponteiras de fotopolimerização confeccionadas em polímero especial ou em fibra ótica orientada autoclavável (opcional) removíveis e com giro de 360º; corpo em abs alto impacto e alumínio anodizado; pode ser fixado no equipamento ou armário; bivolt automático 90/240v; base de apoio metálica leve e estável. Emissor de luz azul 1 led. Comprimento de onda (luz) 440nm a 480nm. Alimentação bivolt automático - 90/240v. Peso da peça de mão: 75 gramas. Comprimento (sem ponteira) 14,5 cm. Garantia: 01 ano. | Unidade | 2 | 6 |
| 21 | Laringoscópio de fibra ótica, tamanho adulto, fabricado em latão cromado, alimentado por duas pilhas pequenas, lâmpada facilmente substituível. Possuindo 01 lâmina curva e 01 lâmina reta, com encaixe de padrão internacional, recartilhado para permitir uma melhor empunhadura. Garantia: 01 ano. | Unidade | 1 | 3 |
| 22 | Laringoscópio de fibra ótica, tamanho infantil, fabricado em latão cromado, alimentado por duas pilhas pequenas, lâmpada facilmente substituível. Possuindo 01 lâmina curva e 01 lâmina reta, com encaixe de padrão internacional, recartilhado para permitir uma melhor empunhadura. Garantia: 01 ano. | Unidade | 1 | 3 |
| 23 | Mesa balcão para vacinação Em estrutura em mdf, com 2 portas e 4 gavetas, leito em madeira mdf, estofado em espuma d28 revestida em courvin. Dimensões: Comprimento: 100cm Largura: 55 cm Altura: 110 cm Garantia: 01 ano | Unidade | 1 | 3 |
| 24 | Mesa móvel auxiliar com armação tubular em aço carbono revestida de pintura epóxi poliéster na cor branca. Tem tampo com 2 prateleiras e rodízios para facilitar o deslocamento. Garantia: 01 ano. | Unidade | 2 | 6 |
| 25 | Mesa para exame ginecológico – estrutura tubular de 1,2 mm de espessura com tratamento anti-corrosivo e acabamento em pintura eletrostática a pó, com resina epoxi-poliester polimerizado em estufa. Leito em chapa de aço com movimentos trendelemburg, para partos, exames e curativos. Equipada com par de portas-coxas estofado e anexos em aço inox. Acompanha colchonetes e uma gaveta para secreções. Dimensões: 1,80 x 0,55 x 0,80 metros. Garantia: 01 ano | Unidade | 2 | 6 |
| 26 | Oto-oftalmoscópio, composto por cabeça de Oftalmoscópio, cabeça de otoscópio, lâmpada halógena, cabo convertível para ambas cabeças em metal cromado para uso com duas pilhas médias e regulagem de luz, cinco espéculos de otoscópio de diferentes medidas, caixa para acomodamento do kit. Garantia: 01 ano. | Unidade | 1 | 3 |
| 27 | Oxímetro de dedo é um aparelho destinado a medir de forma não invasiva a porcentagem de oxigênio no sangue(spo2) e também a frequência cardíaca (pulsação), desenvolvido para detectar hipoxia (deficiência causada por insuficiência de oxigênio), pode ser usado também para monitorar a oxigenação sanguínea e batimentos cardíacos antes, durante e após exercícios físicos e esportes. Recomendado para avaliações físicas de atletas e alunos de academia de ginástica, bem como para uso médico em hospitais. Uso pediátrico e adulto, características: medições precisas, leve, compacto, portátil, de fácil manuseio e baixo consumo de energia. Garantia: 01 ano. | Unidade | 1 | 3 |
| 28 | Porta autoclave O gaveteiro clínico de 4 gavetas, ótima para o acondiocionamenrto e estoque de materiais, construído em mdf de 15mm, as fixações dos módulos são: Sem ródape, com fixação suspenso do chão: é para centros cirúrgicos, odontologia e área médica pois devido a elevação a lavagem e higienização destas áreas não afetam o mdf dos módulos. Com ródape, que proporcionam acabamento junto ao chão. Cuidado com água (lavagem e limpeza do local). Todos os módulos possuem rodapé com 15 cm de altura e acabamentos arredondados. O frontão de todos os módulos possuem 10 cm de altura 4 gavetas ( 2 méd. E 2 grd ) – com divisória parte interna das gavetas. Pode se colocar equipamentos em cima tipo autoclave, estufa, microscópio, etc ...medidas: (alt x prof. X comp.) 94 x 50 x 50 cm. Garantia: 01 ano. | Unidade | 2 | 6 |
| 29 | Suporte de soro: com 4 ganchos, cromado, altura regulável de 1,05 até 2,00m. Base em ferro fundido, cromado ou pintura epóxi. Garantia: 01 ano. | Unidade | 2 | 6 |
| 30 | Mascara de venturi adulto | Unidade | 3 | 9 |
| 31 | Mascaras de venturi pediátrico | Unidade | 3 | 9 |
| 32 | Mesa (divã) de exame clínico, com estrutura tubular de tubos redondos de 31,75 x 1,2 mm com tratamento anticorrosivo e acabamento em pintura eletrostática a pó, com resina epoxi-poliester e polimerizado em estufa. Tampo de cabeceira móvel com estofado em espuma de alta densidade e acabamento em courvim (na cor preta ou branca). Pés com ponteiras de borracha. Dimensões: 0,80 x 0,55 x 1,90 metros. Garantia: 01 ano. | Unidade | 2 | 6 |
| 33 | Concentrador de oxigênio de alta performance que funcionem pela rede elétrica, inicialmente estimada em 05 unidades. Seu principio de funcionamento se baseia em reter o nitrogênio e outros gases contidos no ar ambiente, proporcionando ao paciente o oxigênio através de uma mascara ou cateter nasal,a uma concentração variável de 90% a 95% dependendo do fluxo prescrito. Equipamento prático e que permita a mobilidade do paciente dentro de seu domicílio. Características : Alimentação: 220v Dimensões aproximadas: 58 x 38 x 24cm peso aproximado: 14kg Nível de ruído: 45 dba Fluxo aproximado: 0,5 a 5 l/m ( litros/minuto) pressão de saída: 5,5 psi Equipamento montado sobre rodízios Temperatura de funcionamento: 13 a 32° c Temperatura de armazenamento: - 34 a 51° c Umidade relativa funcionamento e armazenamento: 15-95%, sem Condensação Altitude funcionamento: 0 a 2286 m O equipamento deve estar em compatibilidade com as normas abnt nbr iec 60601 e iso 8359. Classificação: equipamento iec de classe ii, peça aplicada de tipo bf, ipx1, impermeável, não deve ser usado na presença de misturas anestésicas inflamáveis com o ar, oxigênio ou óxido nitroso; operação contínua. * acessórios: deverá acompanhar cada concentrador: 01 cilindro de 4m³ de oxigênio gasoso medicinal com válvula reguladora, manômetro e fluxômetro, 01 umidificador, 01 cateter nasal siliconizado Garantia: 01 ano. | Unidade | 2 | 6 |
| 34 | Negatoscópio Fabricado em aço inox aisi 304, chapa de 0,8mm escovado, bivolt 110-220v, dotado de acrílico branco leitoso de 3mm e duas lâmpadas fluorescentes de 15w cada. Altura 500mm x largura 105mm x comprimento 360mm. Garantia: 01 ano. | Unidade | 2 | 6 |
| 35 | Unidade móvel de oxigênio portátil conjunto de oxigênio cilindro aço 7 lt Composto de cilindro de oxigênio cap. Para 7 lt , válvula com fluxômetro + kit com máscara extensão e umidificador. Com pratico suporte metálico para transporte com rodízios. Reanimador manual é vendido à parte nos modelos:adulto, infantil e neonatal. Garantia: 01 ano. | Unidade | 1 | 3 |
|  | MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |  |  |  |
| 36 | Apagador para quadro branco magnético | Unidade | 1 | 3 |
| 37 | Aparelho de som portátil com cd/mp3 e entrada usb Rádio com cd player; reproduz cd mp3, cd-r e cd-rw; memória programável para 60 faixas; função de repetição da faixa, do disco e total; rádio fm - om estéreo com sintonia analógica; entrada usb host; entrada auxiliar line-in para reprodução de música via fone de ouvido; saída para fone de ouvido; alimentação 127/220v; dimensões (lxaxp)mm.: 351x139x258; peso: 2kg | Unidade | 1 | 3 |
| 38 | Aparelho dvd player Especificações técnicas: Que reproduza os seguintes formatos de disco: dvd, dvd-rw/-r/-r dl/+rw/+r/+r dl, dvd-rw (vr), cd, cd-r/rw, vcd, mp3, jpeg e svcd. Saída de vídeo: s-vídeo, vídeo composto, vídeo componente. Entrada de vídeo: vídeo composto, s-vídeo.Saídas de áudio: digital coaxial e analógica para áudio. Conversor digital/analógico: vídeo de 12bit / 108mhz e áudio de 192khz / 16bit. Progressive scan. Recursos de reprodução: imagens jpeg com índice, zoom, rotação de imagem e slide show com fundo musical. Acessórios: cabo de conexão a/v (plugue rca × 3), cabo de alimentação, pilhas aa e controle remoto. Voltagem: bivolt 110/220 v. Garantia: 01 ano. | Unidade | 1 | 3 |
| 39 | Aquecedor e ventilador (2 em 1), desligamento automático, regulagem de fluxo de ar, ajuste para ventilação, ajuste gradual de temperatura, seletores de potência, indicadores luminosos de funcionamento, trava de segurança, especificações técnicas, voltagem 220v potência máxima:2000w (220v) consumo de energia (kwh/mês): 300(220v), frequência:50-60hz (220v) Dimensões aproximadas do produto: 14x22,5x27cm Garantia: 01 ano. | Unidade | 3 | 9 |
| 40 | Armário 02 portas com fechadura, e divisórias internas, em madeira aglomerada, com revestimento melanínico, com acabamento em pvc, medindo 1,80 x 0,75 x 0,36m na cor branca com acabamento branco. Garantia: 01 ano. | Unidade | 6 | 18 |
| 41 | Armário fichário c/ 6 gavetas c/ trilhos telescópio, medindo: 1,30 m. De altura x 0,60 de largura e 0,70 de profundidade. | Unidade | 2 | 6 |
| 42 | Armário vitrine, com duas portas, fechadura e divisórias internas, em aço, com vidros, medindo aproximadamente 150x75x36cm | Unidade | 2 | 6 |
| 43 | Arquivo em aço com 04 gavetas para pasta suspensa tamanho ofício, porta-etiqueta e puxadores estampados nas gavetas, puxadores com acabamento em pvc, fechadura cilíndrica tipo yale com travamento simultâneo das gavetas e sistema de deslizamento das gavetas em patins denylon, confeccionado em chapa de aço nº 20 (0,90mm), tratado pelo processo anti-corrosivo à base de fosfato de zinco e pintura eletrostática a pó com camada de 30 a 40 mícrons com secagem em estufa a 240 ºc, capacidade de 30 a 40 pastas por gavetas ou 25. | Unidade | 4 | 12 |
| 44 | Balcão pia cozinha com 2 portas e 04 gavetas na cor branca, dimensões aproximadas (a: 0,80 m, l: 1,20 m, p: 0,50 m), corpo em mdp, portas em mdf, gavetas com corrediças metálicas, acabamento interno, chapa 15mm, porta com usinagem, com tampo de inox largura 1,20 com 01 cuba no centro concretada. | Unidade | 5 | 15 |
| 45 | Banco (longarina), tipo cadeira secretária, sem braço, com pés em metal, pintura epóxi preta, capacidade para 03 pessoas, com assento e encosto estofado em tecido. | Unidade | 7 | 21 |
| 46 | Batedeira Características Modelo: fixa; Nº de velocidades:5; Função pulsar: sim; Movimento planetário: sim; Base c/ sistema giratório: não; Batedores p/ massas leves: sim; Batedores p/ massas pesadas: sim; Outros batedores: -1 em aço inox (massas leves), -2 em metal nobre; Tigelas:-1 tigela; Porta-fio: sim; Especificações técnicas; Potência (w): 300; Acessórios -3 batedores, -1 tigela e -1 alimentador de ingredientes em san cristal; Cor: branco; Tensão/voltagem: 220v. Garantia do fornecedor: 12 meses | Unidade | 1 | 3 |
| 47 | Bebedouro com refrigeração eletrônica, possui gabinete em aço, mangueira removível, e botão liga/desliga com indicador luminoso. Seu moderno sistema de refrigeração termoelétrica oferece economia de energia, e capacidade para gelar até 24 litros de água diariamente com temperaturas entre 4 e 14ºc. Tenha água gelada ou natural a qualquer hora do dia, sem precisar encher garrafas. Informações técnicas: Cor: branco Tipo de bebedouro: mesa - também pode ser fixado na parede - fácil instalação. Tipo de água: natural e gelada Sistema eletrônico de refrigeração: sim Material: gabinete em aço, parte frontal em polipropileno, e reservatório em abs atóxico. Potência: 110 watts. Recursos: níveis de temperatura Água gelada: de 4 à 14ºc. Torneiras: 02. Bandeja de água: sim, removível. Indicador luminoso: sim Capacidade resfriamento: 6 copos de água gelada por hora, na temperatura de 4 à 14ºc. Reservatório água gelada: 1,7 litros. Suporta galões de até: 20 litros. Altura máxima dos copos: 14,5 cm. Aprovada pelo inmetro: sim encioso: sim Alimentação: 220 volts Consumo aproximado de energia: - 0,07 kw/h; - baixo consumo de energia. Controle de temperatura: automático. Itens inclusos - 01 bebedouro. - kit suporte para parede. - manual de instruções. Garantia: 01 ano | Unidade | 1 | 3 |
| 48 | Cadeira fixa 4 pés, estrutura de tubo em aço e revestimento em pintura epóxi preta, assento e encosto em espuma injetada anatômica, estofada em tecido cor verde escuro. Garantia de 03 meses contra defeito de fabricação. Montado no local. | Unidade | 10 | 30 |
| 49 | Cadeira tipo secretária, modelo giratória, estrutura de tubo em aço e revestimento em pintura epóxi preta, com assento e encosto em espuma injetada anatômica, estofada em tecido cor verde escuro, base giratória, metálica, revestida em pvc, suporte de encosto com regulagem horizontal, com perfil de acabamento em pvc. Garantia de 03 meses contra defeito de fabricação. Montado no local. | Unidade | 5 | 15 |
| 50 | Câmera digital Monitor/display: 2.7"; Resolução em megapixels (mp): 16,1mp; Memória interna: 27mb; Memória expansível por cartões de memória: sim; Cartões de memória compatíveis: memory stick duo, memory stick pro duo, memory stick pro duo (high speed), sd memory card, sdhc memory card, sdxc memory card; Conexões: usb; Sensor: super had ccd; Zoom óptico: 8x; Zoom digital: 32x; Velocidade do obturador: iauto(2" - 1/1600) / program auto(1" - 1/1600); Alcance do foco: imagens 16:9 - 28-224mm; imagens 4:3 - 25-200mm; vídeo 16:9 - 28-224mm; vídeo 4:3 - 34-272mm; Abertura: f3.3(w)-6.3(t); Modos de flash: auto / flash on / slow synchro / flash off / advanced flash; Alcance do flash: iso auto: aprox. 0.3 - aprox. 2.8m; Alimentação: tipo de bateria; Bateria: bateria (np-bn); Recursos de vídeo: 1280x720(1,280x720/30fps) / vga(640x480/30fps) / qvga(320x240/30fps); Modos de cena: sim. 11 modos disponíveis. (alta sensibilidade / crepúsculo / retrato crepúsculo / paisagem / foto suave / pele suave / praia / neve / gourmet / fogos de artifício / animal de estimação); Formatos de arquivos: .mp4, avch.264, jpeg; Microfone embutido: sim; Montagem de tripé: sim; Idioma do menu: português; Conteúdo da embalagem: 1 câmera, 1 carregador ac, 1 cabo usb, 1 alça para transporte, 1 cartão de memória 8gb e manual de instruções; Garantia: 01 ano; | Unidade | 1 | 3 |
| 51 | Central telefônica para 4 linhas e 12 ramais: características: -definir os ramais que poderão fazer ligações ddi, ddd, celular etc; -bloquear serviços especiais com tarifas diferenciadas (0300, por exemplo).-estabelecer o limite de tempo das chamadas externas; -na ausência do usuário, bloquear um ramal para fazer ligações através de senha individual; -ter a possibilidade de programação local via computador e remotamente via telefone.; economia de tempo e dinheiro; -fazer siga-me externo. Programação que transfere automaticamente as ligações de um ramal para um número externo, fixo ou celular; Outros recursos: -atendedor mudo: para atender ligações sem ouvir o toque do telefone; -mensagem de espera digital -conferência ilimitada entre chamadas; -ramal econômico; -agenda eletrônica para discagem abreviada; -retorno automático para ramal ocupado ou se não atende; -chefe-secretária; -rediscagem imediata e automática do último número externo discado ao retirar o fone do gancho; -programação específica para uso como cabine de posto telefônico -linha de junção para operação como subsistema de pabx de maior porte; -programação protegida; especificações técnicas: -tecnologia: cpa com comutação espacial e controle digital com microprocessador; -expansão: interface de 4 linhas / interface de 12 ramais; -ramais: multifreqüenciais (tom), decádicos (pulso), terminais ks-hb executive (máximo de 12); linhas: multifreqüenciais (tom) e ou decádicos (pulso); -enlaces internos: 2; -proteção: de ramais e troncos, de programação e contra surtos de tensão de rede; -consumo máximo: configuração mínima de 6w/configuração máxima de 12w; -comutação na falta de energia: todas as linhas. -alimentação: fonte interna 127 vac / 220 vac (-15% a +10%), 50/60 hz; Dimensões aproximadas c/embalagem: 24,2x31,5x7,2cm (axlxp), peso aproximado c/embalagem: 1,5kg; Assistência técnica: assistência técnica de no máximo 150km de distância do município; Entregar instalada e configurada no local; Garantia de 02 anos | Unidade | 1 | 3 |
| 52 | Condicionador de ar split 12.000 btus quente / frio 220v com design diferenciado e elegante, o condicionador de ar split vai deixar o ambiente muito mais bonito e agradável. Um aparelho desenvolvido com excelente tecnologia e ótima perfomance para deixar qualquer ambiente com a temperatura que você desejar. Conta com as funções swing e sleep, controle remoto para total comodidade, display digital e, além disso, é silencioso, proporcionando mais conforto e bem-estar todos os dias. Confira. Características: função swing; timer; controle remoto; display digital; função sleep; função ventilar; baixo ruído; painel eletrônico; controle de temperatura; capacidade de refrigeração: 12.000btus; Consumo (kw/h): 25,6kw/h; Potência (w): 1217w; Compressor: rotativo; Vazão de ar: 550/470/380 m³/h; Cor: branco; Timer: sim; Funções: sleep; swing; ventilar; Ar quente: sim; Direcionadores de ar: sim; Saída regulável do ar: sim; Baixo ruído: sim; Velocidade: low; med; high. Painel eletrônico: sim; Controle de temperatura: sim; Rodízios: não; Conteúdo da embalagem: 1 condensadora e manual de instruções. Voltagem: 220v. Garantia: 01 ano. | Unidade | 6 | 18 |
| 53 | Escada de dois degraus, estrutura tubular em aço. Degraus em chapa de aço com revestimento de borracha. Garantia de 03 meses contra defeito de fabricação. Montado no local. | Unidade | 2 | 6 |
| 54 | Fogão de piso 4 bocas, acendimento manual, forno autolimpante com esmalte antiaderente, botões removíveis, acendimento manual, e tampa de vidro com puxador metálico. Mesa em aço inox com película protetora, tampa de vidro temperado, grade do forno em arame cromado, trempes em arames esmaltados, puxador da porta do forno em plástico, puxador da tampa de vidro em aço revestido com pintura epóxi. Tipos de queimadores: - 02 queimadores família;- 02 queimadores ramal. Painel: manipuladores removíveis. Grades na mesa: duplas. Quantidade de prateleiras no forno: 1. Vidro na porta do forno: duplo. Porta e vidro interno do forno removíveis. Com pés. Válvula de segurança: no forno. Proteção térmica traseira. Classificação na mesa: classe a. Classificação no forno: classe b.capacidade do forno: 46 litros. Lâmpada do forno: 40 watts. Tipo de gás: glp. Temperatura do forno: mínima 200ºc e máxima 280ºc. Peso aprox. Do produto: 20,65 kg. Dimensões aprox. Do produto (l x a x p): 48,3 x 85,3 x 57 cm. Prazo de garantia: 01 ano . Vidros: 03 meses de garantia legal | Unidade | 1 | 3 |
| 55 | Forno de microondas Com as seguintes especificações: capacidade de 18 litros, potência de 700w, níveis de potência 11, consumo de energia de 1200w, cor branco, tensão/voltagem: 220v. Garantia do fornecedor: 12 meses | Unidade | 1 | 3 |
| 56 | Impressora laser monocromática - tipo de impressora: laser; - sistema de impressão: monocromática; - conexões: fast ethernet 10/100/1000, usb 2.0 de alta velocidade; - velocidade em preto: até 35 ppm (preto);- resolução máxima em preto: qualidade de resolução de impressão otimizada, preto até 1200 x 1200 dpi - consumo: ativa: 570 watts. Pronta: 8 watts. Repouso: 8 watts. Desligada: 0,4 watts - volume mensal de páginas recomendado: até 3000 páginas - capacidade da bandeja: entrada padrão: até 250 folhas. Entrada máxima (bandeja 1): 50 folhas e 5 envelopes. Entrada máxima (bandeja 2): 250 folhas. Saída padrão: até 150 folhas e saída máxima: até 150 folhas - tipo do papel para impressão: comum, leve, pesado, sulfite, reciclado, áspero, envelopes, etiquetas, cartão, transparências, mídia pesada. - suprimentos: cartucho ce505a: 2.300 páginas e cartucho ce505x: 6.500 páginas - conteúdo da embalagem: 1 impressora, 1 cartucho de impressão, 1 guia de primeiros passos, 1 cd (inclui software e guia do usuário), 1 cabo de alimentação, 1 folheto de suporte, 1 cabo usb e 1 cartão de garantia. - voltagem: 110v - dimensões aproximadas do produto (cm) - axlxp: 26,8x36,5x36,8cm - peso líq. Aproximado do produto (kg): 10,7kg - mais informações: requisitos de sistema: windows 2000 (drivers only), windows xp home, windows xp professional: 512 mb ram; windows server 2003: 512 mb ram; 350 mb available hard disk space (all systems); 512 mb ram (windows vista(r), 32/64 512 mb ram; 350 mb available hard disk space, cd-rom, usb. Mac os x v 10.3, 10.4, 10.5; 256 mb ram minimum, 150 mb available hard disk space, cd-rom, usb ; produtividade: velocidade de impressão de até 35ppm (carta e a4) e tecnologia instant-on com impressão de primeira página até 2x mais rápida que equipamentos tradicionais e até 50% de economia no consumo de energia ;facilidade de uso e gerenciamento: cartuchos integrados (tambor de imagem, toner e reservatório residual no mesmo suprimento) e conexão em rede gigabit ethernet integrada ; processador: 600mhz ; memória: 128 mb (expansível até 384 mb via 1 slot dimm aberto de 144 pinos) Garantia: 01 ano. | Unidade | 1 | 3 |
| 57 | Liquidificador Características: 8 velocidades + pulsar e autolimpar. Jarra translúcida e resistente, com graduação e capacidade de 1,5 litros. Copo totalmente desmontável: permite melhor manuseio e é muito mais fácil de limpar, preservando sempre a higiene. Não acumula resíduos, pois permite uma limpeza mais eficaz após o seu uso. Lâminas em aço inoxidável: maior eficiência no preparo das receitas. Pés antiderrapantes: praticidade e segurança na hora de usar. Baixo consumo de energia. Potência de 600w. Garantia do fornecedor: 12 meses | Unidade | 1 | 3 |
| 58 | Mesa de escritório em mdf, com 02 gavetas, revestimento melanínico cor branca, com acabamento em pvc na cor branca, dimensões aproximadas de 120cmx60cmx74cm. Garantia de 03 meses contra defeito de fabricação. Montado no local. | Unidade | 5 | 15 |
| 59 | Mesa de reunião em mdf cor branca, estrutura dos pés em ferro, com pintura epoxi, dimensões aproximadas de 200 cm x 100 cm x 74 cm. Garantia de 03 meses contra defeito de fabricação. Montado no local. | Unidade | 1 | 3 |
| 60 | Mesa infantil com 04 cadeiras: fabricada em polipropileno resistente tratado com resina anti-uv, com duas gavetas, colorida. Dimensões aproximadas: 70 x 55 x 70cm | Unidade | 1 | 3 |
| 61 | Microcomputador Gabinete tipo torre contendo fonte atx com mínimo de 400w, processador de núcleo duplo, no mínimo 2.8ghz, memória cache de 2mb, 4gb de memória ram ddriii, placa mãe com fsb de no mínimo 1033mhz, placa de som on board, placa de rede 10/100 mbps on board e placa de vídeo on board, 1 saída paralela, 1 serial, 4 usb, mínimo de 2 slots pci e 1 slot pci express, hd sata de no mínimo 500 gb 7200rpm, teclado ps2 padrão abnt2, mouse ps2 óptico com scrool, caixas de som, drive de dvd-rw, drive de disquete 1.44, monitor de 15” lcd, com licença original para windows 7 professional 32bits em português, garantia de no mínimo 12(doze) meses, (o micro não deve vir lacrado, e deve vir com todos os cabos flats e drives(cd) inclusos Garantia: 01 ano. | Unidade | 2 | 6 |
| 62 | No-break 600va Bivolt automático c/ 2 baterias, especificação: aplicações: - computadores, monitores e impressoras; - estações de trabalho (desktops); - pequenos e médios servidores; - equipamentos de conexão de rede; - equipamentos de telefonia e telecomunicações: pabx, fax, rádios de comunicação. Principais características: - microprocessado (risc); - forma de onda senoidal por aproximação (pwm - controle de largura e amplitude); - regulação automática de voltagem (avr) line interactive; - indicadores de funcionamento pela rede ou baterias, sobrecarga e final de autonomia; - alarme audiovisual intermitente para queda de rede e final do tempo de autonomia; - gerenciamento inteligente das baterias, com recarga automática; - proteção eletrônica contra sub e sobretensão, sobretemperatura, curto-circuito e sobrecarga no inversor; - diagnóstico de alerta avançado (impede a paralisação do sistema); - supressão de surtos, picos e filtragem de ruído (filtro de linha interno); - circuito desmagnetizador; - inversor sincronizado com a rede (sistema pll); - dc start - permite ser ligado na ausência de rede elétrica; - proteção contra descarga total das baterias; - proteção telefônica fax/modem, em conformidade com a norma uit k-20; - tensão nominal de entrada 115v (monovolt), 220v (monovolt) ou seleção automática 115v/220v; - tensão nominal de saída 115v; - freqüência de entrada 60hz +/- 5hz; - tecla com função mute (permite anular o alarme sonoro); - chave liga / desliga temporizada para evitar o acionamento acidental ou involuntário; - conector do tipo engate rápido para expansão de autonomia (banco de baterias externo).ficha técnica - potência máxima (va/w) fp 0.62: 1400/868; - rendimento: 95% (para operação em rede) e 85% (para operação em bateria); - tensão de entrada (v): 115v (monovolt) / bivolt automático (115v/220v) / 220v (monovolt);- frequência nominal de rede: 60hz +/- 5hz;- variação máxima de entrada: para 115v = 90v - 137v / para 220v = 187v - 253v; - tensão de saída (v): 115v; - regulação de saída: +/- 6% (operação pela rede ou bateria); - frequência de saída (hz): 60hz +/- 1% (para operação em bateria);- forma de onda do inversor: senoidal por aproximação (pmw - controle de largura e amplitude);- acionamento do inversor: menor que 0,8 ms; - número de tomadas na saída: 4; - baterias internas (12v/7ah): 2; - tempo de autonomia: 15 a 30 minutos dependendo da carga de informática; -tempo de recarga: menor que 6 horas para 90% da carga; -comprimento do cabo telefônico: 1,5 metro; -comprimento do cabo de força: 1,2 metro; garantia: 01 ano. | Unidade | 2 | 6 |
| 63 | Pen drive Especificação:• capacidade de memória: 8 gb;• taxas de transferência: até 6 mb/seg. De leitura e até 3 mb/seg. De gravação;• compatibilidade: usb 2.0 e compatível com usb 1.1;• sistemas operacionais compatíveis: windows 98 se, windows 2000, windows xp, linux, mac os 9.x e superior; Garantia de 06 meses. | Unidade | 1 | 3 |
| 64 | Prateleira de aço com 06 bandejas, 0,30m x 0,92m x 2,00m altura, com capacidade para 30kg por bandeja, chapa 18 – 1,20mm, cor cinza, pintura epóxi, 4 reforços x nas laterais e 1 no fundo. Garantia: 01 ano. | Unidade | 2 | 6 |
| 65 | Projetor multimedia Aspect ratio: 4:3 (native) 16:9 brightness (ansi lumens): 2800 ansi lumens contrast ratio: 3000:1 display type: 0.55 polegadas pollysilicon tft lcd x 3 resolution (native / max): svga (800 x 600) video compatibility: ntsc, pal, secam projection lens: f = 1.4 f = 16.7 mm number of colors: 16.77 million colors dimensions (wxhxd): 11.6in. X 3.0in. X 9.0in. (29.46cm x 7.62cm x 22.86cm) weight: 5.1 lbs. (2.31 kg) connectividade 1 x rgb d-sub 15pin 1 x composite 1 x s-video 2 x rca audio 1 x usb type a audio: 1 x 2w mono speaker control: 1 x usb type b operação power supply: 100 ~ 120 / 200 ~ 240 v / 50 ~ 60 hz power consumption: 283w (normal) 234w (eco mode) 0.4w (standby) operating temperature: 41°f ~ 95°f (5°c ~ 35°c) lente de projeção 200w uhe 1.35:1 horizonal keystone correction +/- 30 degrees vertical keystone correction +/- 30 degrees. Garantia: 01 ano. | Unidade | 1 | 3 |
| 66 | Quadro branco magnético medindo 1,20x 2,50 m com moldura em alumínio. Garantia de 03 meses contra defeito de fabricação. Montado no local. | Unidade | 1 | 3 |
| 67 | Refrigerador. Capacidade do refrigerador: 236 l, botão de degelo seco, espaço da porta organizado, 2 prateleiras com separador de garrafas, gaveta de frios e carnes, gaveta de legumes transparente. Consumo 220v: 23.0 kwh/mês. Garantia: 01 ano. | Unidade | 3 | 9 |
| 68 | Suporte fixo p/ tv lcd/led/plasma de 42 Garantia do fornecedor: 12 meses | Unidade | 1 | 3 |
| 69 | Suporte para microondas fixo na parede medindo 64 x 35 x 45 | Unidade | 1 | 3 |
| 70 | Tela de projeção Tela de projeção tecido: vinil convencional 1.0 (acetinado branco, duplo filme black out) ou multimídia 1.5 fixação: independente, sustentação por tripé enrolamento: automático por mola, com botão esticador do tecido (tensor interno) perfil: sextavado de alumínio de 2,5 com acabamento em pintura epóxi preta ajuste de inclinação: correção de efeito trapézio com o posicionameto do estabilizador tela para projeção com tripé tamanho: 180x180cm garantia: 01 ano. | Unidade | 1 | 3 |
| 71 | Telefone s/ fio 2.4ghz c/ circuito de redução de ruídos Descrição: Frequência (hz): 2.4ghz Cor: preto Identificador de chamadas: não Display/tela: não possui Número de monofones: 1 Memória/registros: 10 memórias de discagem rápida Distância fora da base: até 50 metros Duração da bateria com o fone fora da base:72 horas em repouso e 5 horas em uso contínuo Rediscagem: sim Agenda, capacidade máxima de contatos: 10 memórias de discagem rápida Bloqueio de teclado: não Viva-voz: não Secretária eletrônica: não Chamada simultânea: não Chamada em espera: não Transferência de chamada: não Conferência: não Teclado luminoso: não Volume da campainha: sim Timer: não Idiomas do menu: português (brasil) Localizador do monofone: não Conteúdo da embalagem:1 aparelho telefônico sem fio,-1 cabo de linha telefônica, 1-bateria recarregável, 1-adaptador de voltagem 110/220v, 1-manual de instruções. Voltagem: 220v. Dimensões aproximadas do produto - cm (axlxp): 10,3x13,1x16,1cm Dimensões aproximadas da embalagem do produto - cm (axlxp): 10,3x13,1x16,1cm Peso liq. Aproximado do produto (kg): 560g Peso liq. Aproximado da embalagem c/ produto (kg): 560g Garantia do fornecedor: 12 meses. | Unidade | 4 | 12 |
| 72 | Televisor lcd 42’, full hd. Mecanismo hyperreal engine. Tecnologia anynet+. Tela de lcd, 32 polegadas com diagonal visual aproximada de 80cm; bivolt automático - 50/60hz, consumo 120w/ e stand by <1w. Idiomas do menu em português, espanhol e inglês. Canais: vhf: 2-13, uhf: 14-69 e cabo: 1-125. -sistema de cores: pal-m/n e ntsc. Resolução máxima 1920x1080, contraste de 90.000:1, brilho 500cd/m2. 3d combo filter. -hdmi. -full hd. -progressive scan. -tipos de ajustes de imagem: luz de fundo, contraste, brilho, nitidez, cor, matiz e solução ecológica. -zoom. -potência de áudio: rms 10wx2. -som estéreo. -sap. -closed caption. -tipos de ajustes de áudio: dolby digital plus e dolby pulse. Dimensões aproximadas do produto (c/base): 55,7x79,3x23,9cm (axlxp). Dimensões aproximadas do produto (s/base): 49,4x79,3x7,8cm (axlxp). Conexões: -1 saída de áudio (conector p2). -2 entradas componente (y/pb/pr). -2 entradas de vídeo composto (av)(lateral: 1 / traseira: 1). -1 saída de áudio ótico digital. -1 entrada de áudio para dvi (conector p2). -1 ethernet (lan). -4 entradas hdmi. -1 entrada áudio para pc (conector p2). -1 entrada pc (d-sub). -2 entradas rf. -2 entradas usb. Garantia: 01 ano. | Unidade | 5 | 3 |

Data:-----------/---------- de  2014.

___________________________________

Assinatura e carimbo do Proponente

ANEXO III

###### Declaração de Idoneidade

Ref. Pregão n.º XXX/2015:

____________________________________________, inscrito no CNPJ nº _________________________, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr(a). ________________________________________, portador (a) da Carteira de Identidade nº ________________________ e do CPF nº _________________________, DECLARA QUE:

a) sua empresa não foi considerada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do inciso IV, do artigo 87 da Lei n. 8.666/93 e alterações posteriores, bem como em cumprimento ao que dispõe o parágrafo 2º do artigo 32 da referida lei. Declaro também, que comunicarei qualquer fato superveniente à entrega dos documentos de habilitação, de acordo com as exigências do procedimento licitatório em epígrafe;

b) inexistem fatos impeditivos da sua habilitação para a presente licitação;

c) não está impedido de transacionar com a Administração Pública;

d) não foi apenada com rescisão de contrato, quer por deficiência dos serviços prestados, quer por outro motivo igualmente grave, no transcorrer dos últimos 5 (cinco) anos;

e) não incorre nas demais condições impeditivas previstas no art. 9º da Lei Federal nº 8.666/93 consolidada pela Lei Federal nº 8.883/93.

_____________________________________

(data)

________________________________________________

Licitante

ANEXO IV

### O PREGOEIRO

#### DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade Pregão Eletrônico nº XXX/2015, instaurado por esse órgão público, em cumprimento ao inciso XXXIII DO ART 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, de que não possuímos em nosso quadro funcional pessoas menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e, de menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos.

............................., ............ de ......................................... de 2015.

.......................................................................

Assinatura do Representante Legal

ANEXO V

MINUTA DA ATA DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2015

PARA REGISTRO DE PREÇOS

O Município de São Francisco de Assis-RS, neste ato representado por seu Prefeito, Sr. HORACIO BENJAMIM DA SILVA BRASIL, portador da carteira de identidade RG n° 1074317882, inscrito no CPF sob o n°  82343659087, brasileiro, Bel. em Direito, solteiro, residente e domiciliado nesta cidade, doravante denominado MUNICÍPIO, e a empresa ______________________________, estabelecida na _____________________________________, n° ___________, CNPJ n° _____________________________, neste ato representada pelo Sr(a) ___________________, portador da carteira de identidade RG n° ______________, inscrito no CPF sob o n° ___________, doravante denominada PROMITENTE FORNECEDORA, o processo será regido pelas disposições legais e condições estabelecidas no presente Edital, que se regerá pelas normas gerais da Lei n.º 10.520 de 17-07-2002, e do Decreto Municipal nº 77/2006, de 27 de Janeiro de 2006, Lei complementar 123/2006, Decreto Municipal nº410/2010, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, e as condições deste Edital, e demais normas legais aplicáveis e considerando o resultado da licitação modalidade PREGÃO ELETRÔNICO N° 004/2015 PARA REGISTRO DE PREÇOS, conforme consta do processo administrativo próprio, firmam a presente Ata de Registro de Preços, obedecidas às disposições da Lei n° 8.666/93, suas alterações posteriores e as condições seguintes:

CLÁUSULA I - DO OBJETO E DO VALOR

1.1 – Através da presente ata ficam registrados os seguintes preços, para futuras aquisições pela Prefeitura Municipal de São Francisco de Assis: ----------

1.2 – As quantidades constantes nesta Ata de Registro de Preços poderão não ser adquiridas pelo Município. Quando adquiridas, serão fornecidas pela empresa acima identificada, mediante emissão e recebimento pela PROMITENTE FORNECEDORA da NOTA DE EMPENHO (válida como ordem de fornecimento), de acordo com o disposto na presente Ata e no edital que a originou, podendo o fornecimento ser parcial ou total, de acordo com as necessidades do Município, respeitadas as quantidades mínimas de carga para transporte terrestre ou pluvial, do objeto acima descrito.

CLÁUSULA II – DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

2.1 – A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 01 (um) ano, contado a partir da data da assinatura.

2.2 – Nos termos do art. 15, §4° da Lei Federal n° 8.666/93, alterada pela Lei Federal n° 8.883/94, durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Município de São Francisco de Assis não será obrigado à aquisição, exclusivamente por seu intermédio, os materiais referidos na Cláusula I, podendo utilizar, para tanto, outros meios, desde que permitidos em lei, sem que, desse fato, caiba recurso ou indenização de qualquer espécie à empresa detentora.

2.3 – Em cada aquisição decorrentes desta Ata, serão observados, quanto ao preço, as cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Eletrônico para Registro de Preços n° 042/2014, que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso, independente de transcrição, por ser de pleno conhecimento das partes.

CLÁUSULA III - DAS CONDIÇÕES E FORMAS DE PAGAMENTO

3.1 - O pagamento será efetuado até (05) cinco dias, após a entrega total e conferência das quantidades solicitadas pelo Município;

3.2-  O fornecedor apresentará a nota fiscal-e,  com o solicitado pela secretaria de Origem, ao serviço Financeiro do Município.

3.3 - Para pagamento, a empresa deverá apresentar ao Departamento de Contabilidade, Secretaria Municipal de Fazenda, localizada na rua 13 de Janeiro s/nº, a nota fiscal-e e/ou fatura do(s) produto(s) entregue(s) de acordo com o respectivo empenho, devendo ser emitida em nome do Município de São Francisco de Assis e conter o número do empenho correspondente

3.4 – Além da nota fiscal e/ou fatura do(s) produto(s) entregue(s), a(s) empresa(s) deverá (ão) apresentar e manter atualizados (durante a validade do registro) os seguintes documentos:

3.4.1 – prova de regularidade com a Previdência Social (CND – Certidão Negativa de Débito, expedida pelo INSS – Instituto Nacional de Seguro Social) dentro de seu período de validade;

3.4.2 – prova de regularidade com o FGTS (CRF – Certificado de Regularidade de Situação, expedido pela Caixa Econômica Federal) dentro de seu período de validade;

3.4.3 – Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, relativa à sede ou domicílio do proponente, dentro de seu período de validade.

3.5 – Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas simultaneamente com parcela vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à aplicação da penalidade.

3.6 – O CNPJ da Detentora da Ata constante da nota fiscal e fatura deverá ser o mesmo da documentação apresentada no procedimento licitatório.

3.7 – Nenhum pagamento será efetuado a Detentora da Ata enquanto pendente de liquidação de quaisquer obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de penalidades ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária.

CLÁUSULA IV – DA ENTREGA E DO PRAZO

4.1 - O prazo de entrega será no máximo (10) dez dias a partir do recebimento da Nota de Empenho e confirmação de pedido.

4.2 – A empresa fornecedora deverá constar na Nota Fiscal a data e hora em que a entrega dos produtos foi feita, além da identificação de quem procedeu ao recebimento dos produtos.

4.3 – A entrega será feita no almoxarifado da Prefeitura Municipal de segundas a sextas – feiras no horário das 8.00 hs às 11.30 hs e das 13.30 hs às 16.30 hs, sito a Rua João Moreira nº 1707, sempre na quantidade solicitada pelo Município, mediante apresentação da Autorização de Fornecimento da respectiva Secretaria, a quem caberá conferi-lo e lavrar Termo de Recebimento Provisório, para efeito de posterior verificação da conformidade do mesmo com as exigências do edital, sem ônus de frete e descarga para a Administração Municipal..

4.4 - Toda e qualquer entrega de materiais fora do estabelecido neste edital será imediatamente notificada à licitante vencedora que ficará obrigada a substituí-los, o que fará prontamente, ficando entendido que correrão por sua conta e risco tais substituições, sendo aplicadas também, as sanções previstas neste edital.

4.5 – Caso o objeto não esteja de acordo com as especificações exigidas, qualquer uma das Diversas Secretarias da Administração Municipal não o aceitará e lavrará termo circunstanciado do fato, que deverá ser encaminhado à autoridade superior, sob pena de responsabilidade.

4.6 – No hipótese da não aceitação do objeto, o mesmo deverá ser retirado pelo fornecedor no prazo de 5 (cinco) dias contados da notificação da não aceitação, para reposição no prazo máximo de 5 (cinco) dias.

4.7 – A Secretaria terá o prazo máximo de 05 (cinco) dias para processar a conferência do que foi entregue, lavrando o termo de recebimento definitivo ou notificando a DETENTORA DA ATA para substituição do objeto entregue em desacordo com as especificações.

4.8 – O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade da DETENTORA DA ATA pela perfeita execução do Empenho, ficando a mesma obrigada a substituir, no todo ou em parte, o objeto do Empenho, se a qualquer tempo se verificarem vícios, defeitos ou incorreções.

CLÁUSULA V – DAS OBRIGAÇÕES

5.1 – Do Município

5.1.1 – Atestar o efetivo recebimento definitivo do objeto licitado;

5.1.2 – Aplica a PROMINENTE FORNECEDORA penalidades, quando for o caso;

5.1.3 – Prestar a toda e qualquer informação a licitante vencedora, por esta solicitada, necessária à perfeita execução do Contrato;

5.1.4 – Efetuar o pagamento à contratada no prazo avençado, após a entrega da Nota Fiscal no Departamento de Contabilidade;

5.1.5 – Notificar, por escrito à Contratada da aplicação, de qualquer sanção;

5.2 – Da Promitente Fornecedora

5.2.1 – Fornecer o objeto desta licitação nas especificações contidas neste edital;

5.2.2 - Serão de inteira responsabilidade da empresa, os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais ou quaisquer outros decorrentes da execução deste contrato, isentando o Município de qualquer responsabilidade no tocante a vínculo empregatício ou obrigações previdenciárias, no caso de reclamações trabalhistas, ações de responsabilidade civil e penal, decorrentes dos serviços e de qualquer tipo de demanda.

5.2.3 – A empresa assume o compromisso formal de executar todas as tarefas, objeto da presente ata, com perfeição e acuidade.

5.2.4 - Deverá a empresa manter atualizados os pagamentos decorrentes da contratação (quando ocorrer), como salário de empregados e quaisquer outros, ficando a cargo da mesma a responsabilidade por quaisquer acidentes que possam vir a ser vítimas seus empregados, quando em serviço, e por tudo quanto às leis trabalhistas e previdenciárias lhe asseguram.

5.2.5 – A empresa será responsável por quaisquer danos materiais e/ou pessoais causados ao Município, ou a terceiros, provocados por seus empregados, ainda que por omissão involuntária, devendo ser adotadas, dentro de 48 horas, as providências necessárias para o ressarcimento.

5.2.6 - Deverão ser prestados pela empresa, todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo Município, e cujas reclamações se obriga a atender prontamente.

5.2.7 – Manter, durante a execução do contrato, as mesmas condições de habilitação.

5.2.8 – Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que fizerem necessários no quantitativo estimado do objeto desta licitação, nas quantidades mínimas e máximas que poderão ser adquiridas no período, podendo chegar até 100% (cem por cento) da quantidade demandada.

5.2.9 – Ressalva de que, no prazo de validade, a administração poderá não contratar;

CLÁUSULA VI – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E RECEBIMENTO

6.1 – O contrato de aquisição decorrente da presente Ata de Registro de Preços serão formalizados pela emissão e retirados da Nota de Empenho pela detentora.

6.2 – A detentora da presente Ata de Registro de Preços será obrigada a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que a entrega deles decorrentes estiver prevista para data posterior à do seu vencimento.

6.3 – Toda aquisição deverá ser efetuada mediante solicitação da unidade requisitante, a qual deverá ser feita através de Nota de Empenho.

6.4 - Toda e qualquer entrega de material fora do estabelecido neste edital, será imediatamente notificada à(s) licitante(s) vencedora(s) que ficará(ão) obrigada(s) a substituir os materiais, o que fará(ão) prontamente, ficando entendido que correrão por sua conta e risco tais substituições, sendo aplicadas também às sanções cabíveis.

6.5 - O objeto desta licitação será recebido e fiscalizado pelas respectivas Unidades Contratantes, consoante o disposto no artigo 73, inciso II, alínea “a”, da Lei Federal nº. 8.666/93, com as alterações introduzidas pela Lei Federal nº. 8.883/94 e seguintes, e demais normas pertinentes.

CLÁUSULA VII – DAS PENALIDADES

7.1 - Pelo inadimplemento das obrigações, seja na condição de participante do pregão ou de contratante, as licitantes, conforme a infração, estarão sujeitas às seguintes penalidades:

7.1.1- Deixar de apresentar a documentação exigida no certame: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos e multa de 10% sobre o valor estimado da contratação;

7.1.2 - Deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor estimado da contratação;

7.1.3 - Executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem prejuízo ao resultado: advertência;

7.1.4 - Executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de 10 (dez) dias, após os quais será considerado como inexecução contratual: multa diária de 0,5% sobre o valor atualizado do contrato;

7.1.5 - Inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 3 anos e multa de 8% sobre o valor correspondente ao montante não adimplido do contrato;

7.1.6 - Inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do contrato;

7.1.7 - Causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: declaração de inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de 5 anos e multa de 10 % sobre o valor atualizado do contrato.

7.1.8 - As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso.

CLÁUSULA VIII – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS

8.1 – Considerando o prazo de validade estabelecido no item 2.1 da Cláusula II, da presente Ata, e, em atendimento ao §1° do art. 28 da Lei Federal n° 9.069/95, ao art. 3° §1°, da Medida Provisória n° 1.488-16/96 e demais legislações pertinentes, é vedado qualquer reajustamento de preços, até que seja completado o período de 12 (doze) meses contados a partir da data de recebimento das propostas indicadas no preâmbulo do Edital do Pregão Eletrônico para Registro de Preços n° 004/2015, o qual integra a presente Ata de Registro de Preços, observadas as disposições constante do Decreto Municipal 410/2010.

8.2 – Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustes em face da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie ou de alteração dos preços, comprovadamente, praticadas no mercado, com a finalidade de manter o equilíbrio econômico e financeiro da avença.

8.3 - A Administração Municipal poderá, na vigência do registro, solicitar a redução dos preços registrados, garantida a prévia defesa do Detentora da Ata, e de conformidade com os parâmetros de pesquisa de mercado realizada ou quando as alterações conjunturais provocarem a redução dos preços praticados no mercado nacional, sendo que o novo preço fixado será valido a partir da assinatura da Ata pelas partes interessadas.

8.4 – O preço, quando atualizado, não poderá ser superior ao praticado no mercado.

CLÁUSULA IX – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

9.1 – A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito pela Administração, quando:

9.1.1 – A detentora não cumprir as obrigações constantes da Ata;

9.1.2 – A detentora não retirar qualquer Nota de Empenho, no prazo estabelecido e a Administração não aceitar sua justificativa;

9.1.3 - A detentora der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços, a critério da Administração; observada a legislação em vigor;

9.1.4 – Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de preços, se assim for decidido pela Administração, com observância das disposições legais;

9.1.5 – Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticadas no mercado, e a detentora não acatar a revisão dos mesmos;

9.1.6 – Por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pela Administração.

9.2 – A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos neste item, será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante ao processo administrativo da presente Ata de Registro de Preços. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será feita por publicação no órgão Oficial do Município, por 02 (duas) vezes consecutivas, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última publicação.

9.3 – Pela detentora, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, ou, a juízo da Administração, quando comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art. 78, incisos XIII a XVI, da Lei Federal n° 8.666/93, alterada pela Lei Federal n° 8.883/94.

9.3.1 – A solicitação da detentora para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas na Cláusula VII, caso não aceitas as razões do pedido.

CLÁUSULA X – DAS UNIDADES REQUISITANTES

10.1 – O objeto desta Ata de Registro de Preços poderá ser requisitado pelo seguinte órgão desta Administração: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE.

CLAUSULA XI – DAS COMUNICAÇÕES

11.1 – As comunicações entre as partes, relacionadas com o acompanhamento e controle da presente Ata, serão feitas sempre por escrito.

CLÁUSULA XII - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:

12.1 – Os recursos orçamentários para cobrir as futuras despesas decorrentes desta Ata de Registro de Preços, serão alocados quando da emissão das Notas de Empenho.

CLAUSULA XIII -  DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO:

13.1 – A presente Ata de Registro de Preços reger-se-á conforme o Edital da licitação modalidade Pregão Eletrônico para Registro de Preços N°004/2015.

CLÁUSULA XIV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

14.1 – Integram esta Ata, o edital do Pregão Eletrônico para Registro de Preços n° 004/2015 e proposta da empresa _____________________, classificada em 1° lugar nos itens nºs --------no certame supra numerado.

14.2 – Os caso omissos serão resolvidos de acordo pelas disposições legais e condições estabelecidas no presente Edital, que se regerá pelas normas gerais da Lei n.º 10.520 de 17-07-2002, e do Decreto Municipal nº 77/2006, de 27 de Janeiro de 2006, Lei complementar 123/2006, Decreto Municipal 206/2008, Decreto Municipal nº 333/2009, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, e as condições deste Edital, no que não colidir com a primeira e nas demais normas aplicáveis. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios gerais de direito.

CLÁUSULA XV – DO FORO

15.1 – As parte elegem o foro da Comarca de São Francisco de Assis-RS, como único competente para dirimir quaisquer ações oriundas desta Ata.

E, por haverem assim pactuado, assinam, este instrumento na presença de duas testemunhas abaixo.

São Francisco de Assis, ------- de ---------- de 2015.

Horacio Benjamim da Silva Brasil                    Empresa:--------------

Prefeito Municipal                                   CNPJ nº -------------------

Contratante                                               Empresa Detentora da Ata

Visto: Dr. Claro Biscaíno Cáceres

Procurador Jurídico do Município

OAB-RS: 27130